## 11-5_REKAPITULACIJA_0
Projekt: | Kanalizacijski sistem na območju mesta Ormož in naselja Hardek
11/5 Skupni projektantski predračun
INVESTICIJSKA VREDNOST - REKAPITULACIJA - SKUPAJ
Načrt | Predmet | brez DDV | DDV (22%) | z DDV
2 | Načrti s področja gradbeništva | 0 | 0 | 0
2/4 | Načrt kanalizacije - sprememba na območju Centra za demenco
| Komunalna kanalizacija | 0 | 0 | 0
| Meteorna kanalizacija | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
OPOMBA: V rekapitulacijo stroškov niso zajeti odkupi zemljišč.

## KOM-KANAL
Projekt:1596DEM Načrt KOM in MET kanalizacije - CENTER ZA DEMENCO
Projekt: | Kanalizacijski sistem na območju mesta Ormož in naselja Hardek
Načrt: | 2/4 NAČRT KANALIZACIJE – SPREMEMBA NA OBMOČJU CENTRA ZA DEMENCO
Komunalna kanalizacija
Faza: | PZI | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | KM | 0.23 | 0 | 0
Opomba: Zakoličba glavnega kanala v dolžini 200 in nastavkov za hišne priključke v dolžini 30 m
0002 | S 1 1 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | KOS | 17 | 0 | 0
Opomba: Zakoličba: revizijski jaški: 11 kom hišni priključki: 5 priključitev na ZAD-1: 1 kom
1.2 Čiščenje terena
0001 | S 1 2 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | M1 | 73 | 0 | 0
Opomba: rušitev obstoječe mešane kanalizacije DN200 in DN300
0002 | S 1 2 424 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom nad 120 cm | M1 | 30 | 0 | 0
Opomba: rušitev obstoječe kanalizacije AB DN1500
0003 | S 1 2 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | M1 | 14 | 0 | 0
Opomba: rušitev jaškov obstoječe mešane kanalizacije
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | M3 | 220 | 0 | 0
0002 | S 2 1 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 387 | 0 | 0
0003 | S 2 1 364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 447 | 0 | 0
Opomba: Vključno z opažem.
0004 | S 2 1 374 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 282 | 0 | 0
Opomba: Vključno z opažem.
0005 | S 2 1 996 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s | URA | 14 | 0 | 0
Opomba: Izkaz črpanja vode iz gradbene jame se naj dokazuje z vpisi v gradbeni dnevnik.
2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | M3 | 280 | 0 | 0
Opomba: Peščen material granulacije 0-32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vključno z nabavo in transportom material
0002 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 627 | 0 | 0
Opomba: Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh po 20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po Proctorju. Po predhodni potrditvi geologa se lahko uporabi izkopni material
2.3 Zelenice
0001 | S 2 5 141 | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - ročno | M2 | 150 | 0 | 0
0002 | S 2 5 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | M2 | 150 | 0 | 0
2.4 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 627 | 0 | 0
0002 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 489 | 0 | 0
0003 | S 2 9 161 | Nakladanje plodne zemljine - 1. kategorije | M3 | 23 | 0 | 0
0004 | S 2 9 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | T | 855 | 0 | 0
Opomba: Gradbeni odpadki se morajo odlagati na deponijo pri organizaciji, ki ima vsa potrebna dovoljenja, izvajalec pa mora predložiti evidenčne liste.
|  | 3 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
3.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 221 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 30 | 0 | 0
Opomba: Hišni priključki. Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN 8. (do parcelne meje privatnega zamljišča)
0002 | S 4 3 223 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 114 | 0 | 0
Opomba: Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN 8.
0003 | N 4 1 124 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačanega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 100 cm. | M1 | 86 | 0 | 0
Opomba: Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP.
0004 | S 4 3 551 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm | M1 | 144 | 0 | 0
0005 | S 4 3 553 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 61 do 100 cm | M1 | 86 | 0 | 0
0006 | N 4 1 122 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja komunalnega kanala s predvideno meteorno kanalizacijo vključno s potrebnim zavarovanjem, prestavitvijo in zaščito obstoječega voda. | KOS | 4 | 0 | 0
Opomba: Komplet.
0007 | S 4 3 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | M1 | 51 | 0 | 0
0008 | S 4 3 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm | M1 | 93 | 0 | 0
0009 | S 4 3 523 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 61 do 100 cm | M1 | 86 | 0 | 0
0010 | S 4 3 293 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 25 cm | M1 | 13 | 0 | 0
0011 | S 4 3 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | M1 | 30 | 0 | 0
0012 | S 4 3 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | M1 | 114 | 0 | 0
0013 | S 4 3 833 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | M1 | 86 | 0 | 0
0014 | S 4 3 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | M1 | 230 | 0 | 0
3.2 Jaški
0001 | S 4 4 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | KOS | 5 | 0 | 0
Opomba: Jaški HP. Vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli.
0002 | S 4 4 174 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | KOS | 6 | 0 | 0
Opomba: Vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli.
0003 | S 4 4 175 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m | KOS | 5 | 0 | 0
Opomba: globine: 2,5-3,0: 2 kom (od tega 1x kask. jašek) 3,0-3,5: 1 kom (kask. jašek) 3,5-4,0: 2 kom
0004 | S 4 4 952 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 5 | 0 | 0
Opomba: Pokrovi jaškov hišnih priključkov. S protihrupno tesnilno gumo in zaklepom.
0005 | S 4 4 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 8 | 0 | 0
Opomba: Pokrovi revizijskih jaškov. S protihrupno tesnilno gumo in zaklepom.
0006 | S 4 4 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 3 | 0 | 0
Opomba: Pokrovi revizijskih jaškov. S protihrupno tesnilno gumo in zaklepom.
0007 | S 4 4 799 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | KOS | 11 | 0 | 0
|  | 4 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
4.1 Preizkus, nadzor in projektna dokumentacija
0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 50 | 0 | 0
0002 | N 5 1 102 | Čiščenje trase po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | M2 | 300 | 0 | 0
0003 | N 5 1 101 | Izdelava geodetskega posnetka komunalne kanalizacije po končani gradnji. | KOS | 1 | 0 | 0
0004 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) v 3 izvodih.
0005 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) | KOS | 1 | 0 | 0
0006 | S 7 9 519 | Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI | KOS | 1 | 0 | 0
0007 | N 5 1 103 | Varnostni načrt in koordinator za varstvo pri delu | KPL | 1 | 0 | 0
|  | 5 NEPREDVIDENA DELA |  |  | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: | 0
0001 | N 3 1 101 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% vseh del) | KPL | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE | 0
|  | 4 TUJE STORITVE | 0
|  | 5 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0

## MET-KANAL
Projekt:1596DEM Načrt KOM in MET kanalizacije - CENTER ZA DEMENCO
Projekt: | Kanalizacijski sistem na območju mesta Ormož in naselja Hardek
Načrt: | 2/4 NAČRT KANALIZACIJE – SPREMEMBA NA OBMOČJU CENTRA ZA DEMENCO
Meteorna kanalizacija
Faza: | PZI | PREDRAČUN
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1 PREDDELA |  |  | PREDDELA SKUPAJ: | 0
1.1 Geodetska dela
0001 | S 1 1 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | KM | 0.105 | 0 | 0
Opomba: Zakoličba glavnega kanala v dolžini L=105 m
0002 | S 1 1 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | KOS | 7 | 0 | 0
Opomba: Zakoličba revizijskih jaškov: Rev. jaški: 7 kom
1.2 Čiščenje terena
0001 | N 2 1 106 | Vse rušitve obstoječe mešane kanalizacije so upoštevane v popisu komunalne kanalizacije. | * | 0 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA |  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: | 0
2.1 Izkopi
0001 | S 2 1 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 253 | 0 | 0
0002 | S 2 1 364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 340 | 0 | 0
Opomba: Vključno z opažem.
0003 | S 2 1 374 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 412 | 0 | 0
Opomba: Vključno z opažem.
0004 | S 2 1 384 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine nad 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno | M3 | 60 | 0 | 0
Opomba: Vključno z opažem.
0005 | S 2 1 996 | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s | URA | 6 | 0 | 0
Opomba: Izkaz črpanja vode iz gradbene jame se naj dokazuje z vpisi v gradbeni dnevnik.
2.2 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
0001 | S 2 4 219 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice | M3 | 140 | 0 | 0
Opomba: Peščen material granulacije 0-32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po Proctorju, vključno z nabavo in transportom material
0002 | S 2 4 212 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno | M3 | 841 | 0 | 0
Opomba: Zasip kanala izven cone cevovoda v plasteh po 20 cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po Proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala.
2.3 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
0001 | S 2 9 163 | Nakladanje vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 225 | 0 | 0
0002 | S 2 9 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | M3 | 841 | 0 | 0
0003 | S 2 9 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | T | 382 | 0 | 0
Opomba: Gradbeni odpadki se morajo odlagati na deponijo pri organizaciji, ki ima vsa potrebna dovoljenja, izvajalec pa mora predložiti evidenčne liste.
|  | 3 ODVODNJAVANJE |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: | 0
3.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
0001 | S 4 3 214 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vgrajenih na planumu izkopa, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | M1 | 11 | 0 | 0
Opomba: Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP. Obodna togost SN 8.
0002 | N 4 1 125 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačanega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 60 cm. | M1 | 93 | 0 | 0
Opomba: Posteljica=10cm+D/10, s komprimacijo do stopnje 97% SPP.
0003 | S 4 3 551 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera do 30 cm | M1 | 11 | 0 | 0
0004 | S 4 3 552 | Doplačilo za delo med gostim opažem, cevi za kanalizacijo premera 31 do 60 cm | M1 | 93 | 0 | 0
0005 | S 4 3 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | M1 | 11 | 0 | 0
0006 | S 4 3 522 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | M1 | 43 | 0 | 0
0007 | S 4 3 532 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | M1 | 50 | 0 | 0
0008 | S 4 3 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | M1 | 11 | 0 | 0
0009 | S 4 3 833 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | M1 | 93 | 0 | 0
0010 | S 4 3 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | M1 | 105 | 0 | 0
3.2 Jaški
0001 | S 4 4 173 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli.
0002 | S 4 4 175 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m | KOS | 5 | 0 | 0
Opomba: vključno s kronsko navrtavo, gumi tesnilom in vsemi deli. Globine: 3,5-4,0: 2 kom (od tega 1x kaskadni z grobo drčo) 4,5-5,0: 3 kom
0003 | S 4 4 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 7 | 0 | 0
Opomba: S protihrupno tesnilno gumo in zaklepom.
0004 | S 4 4 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: S protihrupno tesnilno gumo in zaklepom.
0005 | S 4 4 799 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | KOS | 7 | 0 | 0
|  | 4 TUJE STORITVE |  |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: | 0
4.1 Preizkus, nadzor in projektna dokumentacija
0001 | S 7 9 311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 40 | 0 | 0
0002 | S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) | KOS | 1 | 0 | 0
Opomba: Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID) v 3 izvodih.
0003 | S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) | KOS | 1 | 0 | 0
0004 | S 7 9 519 | Izdelava baze podatkov GJI za objektne skupine: elektrika, kanalizacija, el. komunikacije, ter vpis v kataster GJI | KOS | 1 | 0 | 0
0005 | N 5 1 103 | Varnostni načrt in koordinator za varstvo pri delu | KPL | 1 | 0 | 0
|  | 5 NEPREDVIDENA DELA |  |  | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: | 0
0001 | N 3 1 101 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% vseh del) | KPL | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA | 0
|  | 3 ODVODNJAVANJE | 0
|  | 4 TUJE STORITVE | 0
|  | 5 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0